## Harita (hidden)
TIRE MANUFACTURING PROCESS MAP-BRISA IZMIT PLANT
Cement House
(Rubber, solvent mix)
Steel belt
WCh
Textile belt
Cooling water
Noise
Dust
Other waste
VOC
Noise
Noise
Let-off/
accumulator
Cooling drums
Wind-up drums
Wind up
PT M/C
Textile calender
Drying drums
Let-off
SQC
Calender
Wind-up 1 & 2
Extruder
Hot compound
Coated textile
Textile
Let-off
Cutter
Calender
Wind-up 1 & 2
Extruder
Hot compound
Creel
Room
(300C,% 30 nem)
SR Calender
Cooling drums
Wind-up
1 & 2
Steel wire
Coated steel wire
Noise
Noise
Noise
Noise
X-ray
Cooling water
Heating mil
Feeding mil
Screw
Marking unit
Undert read cement application
Cooling C/V
Skiver
Splice cement application
Robot
Compound
Tread
Noise
Noise
VOC
Noise
VOC
Noise
VOC
Cooling water
Solvent volatilization
Solvent volatilization
Solvent volatilization
Pool Mil
Feeding mil
Heating mil
Compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Noise
VOC
Noise
VOC
Noise
VOC
Pool Mil
Feeding mil
Heating Mil
Compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Hot compound
Noise
VOC
Noise
VOC
Noise
VOC
Slitter
Slitter
Bead production
Bead filler application
TBR coated wire
Noise
Steel wire
Compound
Dust
Noise
Noise
Noise
Noise
Noise
Noise
Noise
Dust
Cooling water
VOC
Mixer
Rubber pool
Extruder Roll/Screw
Take-away C/V
Incline C/V
Soap C/V
Cooling C/V
Charge C/V
Bale C/V
Wigwag
Skid C/V
Pigment Unit
Feeding Skid C/V
Pigment
Compound
CB silo
Dust
CB C/V
CB Loading
Dust
Silica C/V
Oil waste
VOC
Dust
Silica
CB
Building M/C
Noise
Curing press
Paint M/C
Noise
Dust
VOC
Hydraulic unit
Dry ice cleaning
Mold cleaning
Noise
Trim lines
Balance
Inspection
X-ray unit
Dust
X-ray
Uniformity M/C
Silicon
Dust
Buffing
Tire product shipment

## Öncelik-Karar
RİSK | ENERJİ | EYLEM-AKSİYON
SEVİYESİ | RİSKİ
ISO 50001
KABUL EDİLEMEZ RİSK |  | Yüksek dereceleri risklerdir. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar faaliyet başlatılmamalıdır. Eğer devam eden bir faaliyet varsa durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.
21
-
25
DİKKATE DEĞER RİSK | 11 | Orta Dereceli Risklerdir. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu Bölgede faaliyet kontrol altında devam edilebilir.
-
20
KABUL EDİLEBİLİR RİSK | 1 | Düşük dereceli risklerdir. Acil tedbir gerekmeyebilir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir.
-
10

## Olasılık-Şiddet
PUAN | SIKLIK / OLASILIK | ŞİDDET/ETKİ
(Enerji Performansına Etkisi)
1 | · Olma olasılığı çok düşük | · Çok kısa süreli, giderilebilir ve önemsiz etki
| · Yalnızca olağanüstü durumlarda olabilir | · Enerji Performansına Herhangi bir etkisi yok
| · Yılda bir ya da birkaç yılda bir olabilir | · Önlem alınması gerekmeyen durum
· Ölçülebilir etkisi olmayan kayıp
2 | · Faaliyet 6 ayda bir kez yürütülüyor | · Çalışma alanı ile sınırlı, kısa süreli, giderilebilir Enerji Kaybı
| · Olma olasılığı düşük | · Enerji Performansı Üzerinde Geçici olumsuz etki
· Yalnızca anormal durumlarda olabilir
3 | · Faaliyet ayda bir kez gerçekleşiyor | · Orta boyutlu, giderilebilir enerji performansına etki
| · Normal durumlarda olabilir | · Enerji Performansı Üzerinde orta düzeyde olumsuz etki
| · Yılda en fazla 12 kez olabilir | · Kaynak Kullanıma Etki ve kaynakların azalmasına sebep olması
Risk ve Fırsat:
· Olma olasılığı var orta seviyede
4 | · Faaliyet haftada bir kez gerçekleşiyor | · Büyük boyutlu, giderilebilir enerji kaybı,
| · Olma olasılığı yüksek | · Enerji Performansı Üzerinde büyük olumsuz etki
· Yılda en fazla 24 kez olabilir
5 | · Faaliyet her gün yürütülüyor | · Büyük boyutlu, kalıcı enerji kaybı
| · Olma olasılığı çok yüksek | · Enerji Perforrmansı Üzerinde Kalıcı olumsuz etki
| · Kaçınılmaz | · Mali kayıplara sebep olması
| · Yılda 24 kez den fazla olabilir | · Cezai işlem uygulanacak durumla karşılaşılması

## Risk Değerlendirme Tab.
|  | Enerji Risk Değerlendirme ve Takip Tablosu | [14 empty] | Doküman No |  |  | FR.YAP004
[17 empty] | İlk Yayın Tarihi |  |  | 2023-08-01
[17 empty] | Revizyon No |  |  | 0
[17 empty] | Revizyon Tarihi |  |  | -
RİSK TANIMLAMASI | [6 empty] | MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Fırsatlar | AKSİYON VE DÜZELTİCİ FAALİYET |  |  |  | İYİLEŞTİRME SONRASI DEĞERLENDİRME
Risk No | Risk Sahibi ve Aksiyon Sor. | İLGİLİ TARAF |  |  | Hata / Tehdit | Olası Risk | Mevcut Önlemler | RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Riski Azaltmak İçin Önleyici Faaliyet (Aksiyon) | Planlanan Tarih | TAMAMLANMA DURUMU |  | RİSK DEĞERLENDİRMESİ
|  | İç | Dış | Taraf |  |  |  | BÜRÜT OLASILIK | BÜRÜT ETKİ | BÜRÜT RİSK | Risk Derecesi |  |  |  | Tarih | Sonuç | NET OLASILIK | NET ETKİ | NET RİSK | RİSK DERECESİ
EnYS-001 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Binalardave OEK alanlarında enerji izleme sisteminin olmaması | Enerji performansının izlenememesi | Karşılaştırma yapılmaktadır | 5 | 5 | 25 | KABUL EDİLEMEZ RİSK |  | Tüm bina ve OEK'lere göre enerji izleme altyapısının kurulması | 2025-12-31 |  |  | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-002 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Aydınlatma akkor lamba kullanımı | Enerji Kaybı, Maliyetinin Artması, | - | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | LEED Aydınlatma Kullanımı | Eski Binalarda bulunan akkor lamba yerine LEED lamba kullanılacak. | 2025-12-31 |  |  | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-003 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Binalarda Isı Yalıtımının Yetersiz Olması ve Kayıp/Kaçak meydana gelmesi | Enerji Kaybı, Enerjinin boşa kullanılması | Termal kamera ile ölçüm yapılır. | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | - | Termal kamera ile ısı kayıp ve kaçaklarının kontrolü yapılacak. Isıs kayıp ve kaçak olan alanlarda aksiyonlar başlatılcak. | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-004 | Yapı İşleri |  | X | Doğal Afetler | Doğal afetler sonucu enerji kesintisi | Operasyonel ve Finansal Kayıp Enerjinin kesilmesi nedeniyle faakşyetlerin durmas ve iş kaybı | - | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | - | Enerji Performansını Etkileyen Acil Durumların Yönetimi Prosedürü oluşturularak acil durumlarla ilgili önlemler belirlnemiştir. | 2023-07-31 | 2023-08-01 | Tamalandı | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-005 | Üst Yönetim |  | x | Altyapı Teknoloji | Enerjide dışa bağlılık | Enerji maliyetlerinin artması | - | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı | Yeni Binalarda güneş enerjisi panelleri yenilebilir enerji üretiminin artırılması | 2025-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-006 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan | Gereksiz ve verimsiz ortam aydınlatma | Enerji Kaybı, Maliyetinin Artması, | - | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | Harekete duyarlı sensörlü cihazlar kullanımı | Her 4 yılda bir enerji etüt çalışması yapılarak iyileştirmelerin belirlenmesi | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-007 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Sayaçların arızlanması veya yanlış ölçmesi | Hatalı enerji ölçümü, eksik ve/veya falza faturlandırma | Enerji Sağlayıcı Firmalar tarafından belli periyodlarda bakım ve kontrol çalışmaları yapılmakta. | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | - | Sayaçların muayenelerinin yapılması | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-008 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji Yönetim/Hissedarlar Kaynaklar | Kullanılan makine ve ekipmanların verimsiz, yüksek enerji tüketen cihazlar olması | Yüksek enerji tüketimi, enerji maaliyetlerinin artması | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | Enerji verimliliği yüksek makine ekipman kullanımı | Verimsiz, yüksek enerji tüketen makinelerin değişimi ve/veya revizesi için Yıllık bütçe ayrılarak değişim/revizesi gerçekleştirilir. | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-009 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Yerleşke içi bölgesel enerji kesintisi | Operasyonel ve Finansal Kayıp Elektrik, buhar, gaz, hava ve suyun kesilmesi nedeniyle üretim ve malzeme kaybı ve iş kaybı | - | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK |  | Jenaratör ve UPS ler ile enerji desteği sağlanmaktadır, yeni yapılacak binalarda GES yapılası | 2025-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-010 | Yapı İşleri |  | x | Tedarikçi Enerji Sağlayıcı Kuruluşlar | Yüksek maliyetli enerji kaynaklarının kullanımı | Yüksek enerji tüketimi, enerji maaliyetlerinin artması | Enerji maaliyetleri yıllık olarak gözden geçirilerek uygun enerji dağıtım firmaları ile anlaşma yapılmaktadır | 3 | 5 | 15 | DİKKATE DEĞER RİSK | Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı | Yeni Binalarda güneş enerjisi panelleri yenilebilir enerji üretiminin artırılması | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-011 | Yapı İşleri |  | X | Çevresel Koşullar Bölgesel İklim | Çok Soğuk havalarda su borularının donması sonucunda borularda patlama | Enerji kaybı, Enerji maliyetlerinin artması, Finansal kayıp, suyun kesilmesi sebebi ile iş kaybı. | - | 3 | 4 | 12 | DİKKATE DEĞER RİSK | Boru ve nakil hatlarının izolasyonu | Borularda yalıtım ve izolasasyon yapılmaktadır. Hava durumu -4 derece altına indiği zaman don olmaması için su akışının durmaması sağlanır. | 2024-12-31 | 2022-10-30 | Tamalandı | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-012 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Enerji etkileyen makine, ekipmanların bakımlarının yapılamaması veya geç yapılması | Verimlilik kaybı ve enerji tüketiminin artması | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 3 | 4 | 12 | DİKKATE DEĞER RİSK | Enerji verimliliği yüksek makine ekipman kullanımı | Hizmet sağlayıcı firma tarafından kiritik ekipmanların periyodik bakımların yapılması | 2024-12-31 | 2022-10-30 | Tamalandı | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-013 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan | Nakil hatları, bağlantı hatları ve vanaların izalosyon eksikliği | Isı ve enerji kaybı | Teknik ekip tarafından yapılan saha gözetimlerinde kontroller yapılmatadır | 3 | 4 | 12 | DİKKATE DEĞER RİSK | - | Saha kontrolü yapılarak İzolasyon eksiklerinin tamamlanması | 2024-12-31 |  | Devam Ediyor | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-014 | Yapı İşleri, Mali İşler | x |  | Yönetim | Enerji yatırımları için kaynak ayrılmaması | Enerji İyileştirme çalışmalarının yapılamaması | Her yıl yapılan stratejik plan ve bütçe değerlendirmesinde yatırımlar plana alınmaktadır | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-015 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Isıtma ve soğutma sistemlerinin izolasyonlarının yapılmaması | Enerji kaybı, Enerji maliyetlerinin artması | Teknik ekip tarafından yapılan saha gözetimlerinde kontroller yapılmatadır | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Boru ve nakil hatlarının izolasyonu | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-016 | Üst Yönetim |  | x | Çevresel Şartlar | Mevsimsel değişiklik (Kış aylarının çok soğuk, yaz aylarının çok sıcak olması | Enerji maliyetlerinin artması | Binalarda iklimlendirmesinde dış hava sıcaklığına göre ayarlanır, çalışma saatlerine devreye girmektedir. | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-017 | Yapı İşleri, Satın Alma | X | X | Çalışan / Tedarikçiler | Tedarik edilen makine ve ekipmanlarda enerji verimliliğinin değerlendirilmemesi | Tedarik edilen makine ve ekipmanların düşük enerji verimli olması ve yüksek enerji tüketimi, enerji kaybı, Tonaj Başına Enerji Maliyetinin Artması, | Enerji verimliliği standardına uygun malzeme ve ekipmanlar kullanılmaktadır | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-018 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Trafo ve kesici arızaları | Üretim durması, üretim kaybı, enerji kaybı | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 2 | 5 | 10 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | [6 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-019 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Chillerin Arızalanması veya Devre Dışı Kalması | Soğutma sistemi maaliyetlerinin artması, enerji kaybı | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-020 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Enerji Dağıtım Hatlarında Enerji Kayıp ve Kaçakları | Enerji Kaybı, Tonaj Başına Enerji Maliyetinin Artması, | Kayıp ve kaçaklar aylık enerji verilerinin toplanması ve enerji raporlama süreçlerinde kontrol edilmektedir. | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-021 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Enerji ölçüm cihazlarının kalibrasyon ve doğrulamasının yapılmaması | Enerjinin performansının takip edilememesi, | Enerji Ölçüm Cihazları Her 5 yılda bir Muayeneleri yapılmakta, aylık kontrollerde ise arızalı olanlar yenileri ile değişmektedir. | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-022 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Isı iletim borularının izolasyonunun yıpranması | Enerji kaybı, Enerji maliyetlerinin artması | - | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Boru ve nakil hatlarının izolasyonu | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-023 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | İkilmlendirme otomasyonunun arızalanması sonucu fazla enerji harcanması | Enerji maliyetlerinin artması | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-024 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan | Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmaması | Enerji tüketim değerinin artması, enerji kayıpları, finansal kayıplar, iş kaybı | Periyodik bakım ve kontroller yapılmakta, ömrünü tamamlayan cihazların değişimleri yapılmaktadır | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | [6 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-025 | Yapı İşleri, İnsan Kaynakları | X |  | Çalışan Yetkinlik ve Yeterlilik | Önemli enerji kullanımında rol oynayan personelin enerji verimliliği bilincinin yeterli olmaması | Enerji kaybı, Enerji maliyetlerinin artması | Farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri gerçekleşmektedir. | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-026 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan | Personelin enerji kayıtlarını yanlış okuması veya yazım hataları | Enerji raporlarının ve faturaların hatalı hesaplanması | Enerji verileri Yapı İşleri tarafından kontrol edilmektedir. | 2 | 4 | 8 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-027 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan / Üretim Altyapısı ve Prosesler | Kapasitenin verimsiz kullanımı, makine ekipmanların az kapasite çalışması ve boşta kalması | Verimsiz kapasite sonucu fazla enerji tüketimi, tonaj başına enerji maliyetlerinin artması, üretim maliyetlerinin artması | - | 2 | 3 | 6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 3 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-028 | Yapı İşleri |  | X | Tedarikçi Enerji Sağlayıcı Kuruluşlar | Enerji Ana Nakil hatlarında kopma, arıza meydana gelmesi | Bölgesel enerji kesintisi | Enerji Sağlayıcı Firmalar tarafından belli periyodlarda bakım ve kontrol çalışmaları yapılmakta. | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Enerji nakil hatlatının yer altına alınması | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-029 | Yapı İşleri | X |  | Tedarikçi Enerji Sağlayıcı Kuruluşlar | Enerji Dağıtım Firmasının Sözleşmeyi Fesh Etmesi | Enerji kesintisi, operasyonel süreçlerde aksama | Altenatif eneji dağıtım firmaları ile çalışma yapılması Hukuki süreç başlatılmaktadır | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-030 | Yapı İşleri |  | X | Otorite ve Yasalar | Enerji ile ilgili yasal izin, ruhsat vb. alınmaması | İtibar kaybı, cezai müeyde, faaliyetin durdurulması | Alınan izin ve lisanslar Yapı İşleri tarafından takip edilmektedir | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-031 | Yapı İşleri |  | x | Tedarikçi Enerji Sağlayıcı Kuruluşlar | Enerji sayaçlarının yanlış ölçmesi/ bozulması | Enerji değerlerinin yanlış hesaplanması, finansal kayıplar, Hatalı faturalandırma | Tedarik edilen enerji saha tüketimleri ile karşılaştırılmakta, sayaçlar aylık olarak kontrol edilmekte ve her 10 yılda bir kez değişimleri yapılmaktadır. | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | Kalibrasyonu yapılmış cihazlar ile yılda 1 doğrulama yapılır. |  |  |  |  | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-032 | Yapı İşleri, İnsan Kaynakları |  | X | Çalışan Yetkinlik ve Yeterlilik | Enerji Yöneticisi Bildiriminin Yapılmaması | Cezia müeyide ile karşılaşma | Enerji Yöneticisinin İşten Ayrılması Durumunda 15 gün içinde Bakanlığa Bildirim yapılmaktadır. | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-033 | Yapı İşleri, İnsan Kaynakları |  | X | Çalışan Yetkinlik ve Yeterlilik | Enerji Yöneticisinin İşten Ayrılması veya Yedekliliğinin Olmaması | Yeni personelin zamanında atanamaması Cezia müeyide ile karşılaşma | Enerji Yöneticisinin İşten Ayrılması Durumunda 15 gün içinde Bakanlığa Bildirim yapılmaktadır. | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-034 | Yapı İşleri |  | X | Enerji Bakanlığı | Ülke genelinde enerji kesintisi | Üretim durması, üretim kaybı, enerji kaybı | Enerji panelleri, jenaratör ve UPS ler ile enerji desteği sağlanmaktadır | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | [6 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-035 | Yapı İşleri |  | X | Otorite ve Yasallar | Yasal bildirimlerin yapılmaması, | Cezia müeyide ile karşılaşma | Her yı mart ayında enerji bildirimleri yapılmaktadır | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | [6 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-036 | Yapı İşleri |  | X | Otorite ve Yasallar | Yasal otorite tarafından belirlenen mevzuat ve kanunlara uyulmaması | İtibar kaybı, cezai müeyde, faaliyetin durdurulması | Mezuatlar yılda en birkez gözden geçirilerek uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır | 1 | 5 | 5 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | [6 empty] | 5 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-037 | Yapı İşleri | X |  | Altyapı Teknoloji | Binaların tasarımında gün ışığından yeteri karar yararlanmama | Aydınlatma için enerji kullanımı, Enerji maliyetlerinin artması | - | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-038 | Üst Yönetim | X |  | Çalışan | Güneş Enerjisi Panellerinin Düzenli Temizlik ve Bakımlarının Yapılmaması | Enerji üretiminin azalması, üretim performansınının düşmesi | Paneller aylık olarak kontrol edilmete, temizlik ve bakımları yapılmaktadır | 1 | 4 | 4 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 4 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
EnYS-039 | Yapı İşleri | X |  | Çalışan | Klimatize edilen bölümlerindeki kapı ve pencerelerin açık bırakılması | Enerji maliyetlerinin artması | Binalarda iklimlendirmesinde dış hava sıcaklığına göre ayarlanır, çalışma saatlerine devreye girmektedir. | 1 | 3 | 3 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | - | [5 empty] | 3 | 0 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
GÖZDEN GEÇİRME VE YAYIN | [10 empty] | ENERJİ YÖNETİCİSİ | [6 empty] | ONAY
0 | 2023-12-29 | Gözden Geçirme
1
2
3
FR.YAP.004/Rev.00