## Sayfa1
|  | SICAK İŞLEM İZİN FORMU | [8 empty] | Doküman Kodu: FR.İSG.004
Rev. No: 02
Yayın Tarihi: 11.06.2018
Revizyon Tarihi: 30.04.2025
Sayfa No: 1
İzin No: | [5 empty] | Geçerlilik Tarihi (Gün veya saat):
Tarih:
İşin Yapılacağı Bölüm:
İşin Yapılacağı Yer: | [5 empty] | Gözlemci Adı (Gerekliyse):
İşin Türü
No. | Alınacak Önlem |  |  |  |  | Evet | Hayır | Gerekli Değil | Detay Önlem
1 | Çalışma kapalı alanda mı yapılıyor?
2 | Kapalı alanda basınçlı kap (hava tankı, LPG Deposu, su deposu) var mı?
3 | Çalışma alanında gözlemci bulunuyor mu?
4 | Gaz ölçümü yapıldı mı?
5 | Tehlikeli maddeler (aşındırıcı, patlayıcı, yanıcı, tahriş edici vb.) ortamdan uzaklaştırıldı mı?
6 | Ortam havalandırması yeterli mi?
7 | Aydınlatma çalışma ortamı için uygun mu?
8 | Yangın için gerekli ekipman bulunuyor mu?
9 | Çalışma alanında uyarı işaretleri mevcut mu?
10 | Sıcak işlem sırasında elektrik sistemleri devre dışı bırakılıyor mu?
11 | Çalışmanı alanı diğer alanlardan ayrılmış mı?
12 | Çalışma alanı etrafında drenaj boruları, atık hattı ya da kanalizasyon var mı?
13 | Çalışma için kişisel koruyucu donanımlar uygun mu?
14 | Kaynak-kesim ekipmanı iş için uygun mu? ( Kaynak kesim motoru, tüp, manometre ve hortumlar kontrol edilir.)
15 | Basınçlı tüplerde geri tepme valfleri mevcut mu?
16 | Basınçlı tüpler dik ve zincirlenmiş bir biçimde bulunuyor mu?
17 | Çalışanlar için acil durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı mı?
17 | Çalışma sonrası alanı kontrol edecek belirlendi mi?
Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucu Donanımları Aşağıdaki Numaralara Göre Belirtiniz:
1 | Kulak Tıkacı |  |  | 7 | Toz Maskesi |  |  |  | 13 | Çelik Burunlu Ayakkabı
2 | Kulaklık |  |  | 8 | Yarım Maske |  |  |  | 14 | Sıcak İş Eldiveni
3 | Kaynakçı Gözlüğü |  |  | 9 | Tam Maske (Hava Filtreli) |  |  |  | 15 | Asit Eldiveni
4 | İş Gözlüğü |  |  | 10 | Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri |  |  |  | 16 | İş Eldiveni (Yağlı / Kuru)
5 | Asit Gözlüğü |  |  | 11 | Sıcak İş Ayakkabası |  |  |  | 17 | Kaynakçı Eldiveni
6 | Baret |  |  | 12 | Elektrikçi Ayakkabısı |  |  |  | 18 | Diğer (belirtiniz)
İlave Öneri ve Önlemleri Belirtiniz:
İşin Yetkilisi |  |  | Saha Sorumlusu |  |  |  |  | İş Güvenlik Uzmanı (Alt İşveren ya da İşveren)
İmza |  |  | İmza |  |  |  |  | İmza
Bu Form çalışma öncesinde doldurulur ve nüshaları ilgili birimlerde saklanır. Formun doldurulması İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarına ilişkin görevleri ortadan kaldırmaz. Formu dolduran ilgili kişiler iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına ilişkin kurallara uymayı taahüt eder.
FR.İSG.004 / Rev.02
Kaynak
Kesme
Taşlama
Diğer (Açıklayınız)